## Y. Maliyet
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FINDIKLI SÜMER ÇAY FABRİKASI
MAHAL LİSTESİ
A GRUBU-(FIRIN ve SOLDURMA ÜNİTELERİ BUHAR TESİSATI EKİPMANLARI ALIMI VE MONTAJI)-KISMİ TEKLİFE KAPALI
I-FIRIN ÜNİTESİ
S.No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mktr | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | a-)Elektrik Aktüatörlü Sıcaklık Kontrol Vanası DN100PN16 ve kontrol panoları (8 ad vana için) | tk | 8
| b)Elektrik aktüatörlü sıcaklık kontrol vanası tesisatı ve devreye alma (4+4=8 ad vana için) | tk | 2
2 | Buhar seperatörü, siklon tip, DN200PN16 | ad | 2
3 | Çekvalf, disk, DN32PN16 | ad | 40
4 | Tam geçişli küresel vana, DN80PN16 | ad | 8
5 | Metal körüklü buhar vanası, DN50PN16 | ad | 2
6 | Metal körüklü buhar vanası, DN25PN16 | ad | 49
7 | Şamandıralı kondenstop, DN25PN16 | ad | 10
8 | Şamandıralı kondenstop, bimetalik hava atıcılı, DN25PN16 | ad | 40
9 | Pislik tutucu, DN25PN16 | ad | 50
10 | Otomatik hava atıcı, 1/2" | ad | 2
11 | Galvanizli rulo sac 0,4 mm | kg | 2048
12 | Dikişli siyah buhar borusu, Q219/5,6 mm, 162 m | Not: Sıra No 12-24 arasındaki boru ve fittings mazlemeleri ÇAYKUR tarafından verilecek olup, kaynak, montaj, boya, izolasyon vb işler ihale uhdesinde kalan fitma tarafında yapılacaktır. Ayrıca bu malzemelerin dışında ihtiyaç olabilecek malzemeler şartname ve proje doğrultusunda firma tarafından karşılanacaktır
13 | Dikişli siyah buhar borusu, Q159/4,5 mm, 162 m
14 | Dikişli siyah buhar borusu, Q133/4,5 mm, 60 m
15 | Dikişli siyah buhar borusu, Q114,3/3,6 mm, 96 m
16 | Dikişli siyah buhar borusu, Q89/3,2 mm, 120 m
17 | Dikişli siyah buhar borusu, Q33,7/2,6 mm, 132 m
18 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q219/5,6 mm, 6 ad
19 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q159/4,5 mm, 4 ad
20 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q133/4,5 mm, 24 ad
21 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q114/3,6 mm, 24 ad
22 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q89/3,2 mm, 16 ad
23 | Şilte tipi taş yünü izolasyon, 300 m2
24 | Kompansatör, dıştan basınçlı tip, DN200PN16, 1 ad
FIRIN ÜNİTESİ KDV ve DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
II-SOLDURMA ÜNİTESİ
S.No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mktr | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | Buhar seperatörü, siklon tip, DN150PN16 | ad | 2
2 | Basınç düşürücü vana, DN80PN16, Ayar sahası (5-2 bar) | ad | 4
3 | Metal körüklü buhar vanası, DN80PN16 | ad | 4
4 | Metal körüklü buhar vanası, DN50PN16 | ad | 2
5 | Metal körüklü buhar vanası, DN40PN16 | ad | 49
6 | Metal körüklü buhar vanası, DN25PN16 | ad | 63
7 | Şamandıralı kondenstop, DN25PN16 | ad | 61
8 | Pislik tutucu, DN80PN16 | ad | 4
9 | Pislik tutucu, DN25PN16 | ad | 65
10 | Otomatik hava atıcı, 1/2" | ad | 4
Sayfa 1/3
11 | Dikişli siyah buhar borusu, Q219/5,6 mm, 120 m | Not: Sıra No 11-29 arasındaki boru ve fittings mazlemeleri ÇAYKUR tarafından verilecek olup, kaynak, montaj, boya, izolasyon vb işler ihale uhdesinde kalan fitma tarafında yapılacaktır. Ayrıca bu malzemelerin dışında ihtiyaç olabilecek malzemeler şartname ve proje doğrultusunda firma tarafından karşılanacaktır
12 | Dikişli siyah buhar borusu, Q159/4,5 mm, 120 m
13 | Dikişli siyah buhar borusu, Q133/4,5 mm, 12 m
14 | Dikişli siyah buhar borusu, Q114,3/3,6 mm, 240 m
15 | Dikişli siyah buhar borusu, Q89/3,2 mm, 264 m
16 | Dikişli siyah buhar borusu, Q48,3/2,6 mm, 198 m
17 | Dikişli siyah buhar borusu, Q33,7/2,6 mm, 270 m
18 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q219/5,6 mm, 3 ad
19 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q159/4,5 mm, 2 ad
20 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q133/4,5 mm, 3 ad
21 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q114/3,6 mm, 8 ad
22 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q89/3,2 mm, 8 ad
23 | Kaynak ağızlı dikişli çelik dirsek, Q48,3/2,6 mm, 100 ad
24 | Çelik eksantrik redüksiyon 8"x6", 1 ad
25 | Çelik eksantrik redüksiyon 6"x5", 2 ad
26 | Şilte tipi taş yünü izolasyon, 400 m2
27 | Galvanizli rulo sac 0,4 mm, 2.880 kg
28 | Kompansatör, dıştan basınçlı tip, DN200PN16, 1 ad
29 | Kompansatör, dıştan basınçlı tip, DN150PN16, 2 ad
SOLDURMA ÜNİTESİ KDV ve DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
A GRUBU (FIRIN+ SOLDURMA ) KDV ve DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
B GRUBU-(BASINÇLI HAVA ve FERMANTASYON SİSLEME TESİSATI EKİPMANLARI VE MONTAJI)-KISMİ TEKLİFE KAPALI
I-BASINÇLI HAVA TESİSATI
S.No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mktr | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | Küresel vana, 2" | ad | 10
2 | Küresel vana, 1" | ad | 15
3 | Küresel vana, 3/4" | ad | 35
4 | Küresel vana, DN50PN16 | ad | 1
5 | Hava şartlandırıcı, 1", | ad | 4
6 | Paslanmaz çelik, örgülü hortum3/4" , 15 m ve hava tabancası | tk | 20
7 | Paslanmaz çelik, örgülü hortum 3/4", 15 m | tk | 4
8 | Ağır yük kelepçesi 2" | ad | 250
9 | 10 luk tij | ad | 250
10 | Çelik dubel 10mm | ad | 250
11 | Galvanizli flanş DN50PN16 | ad | 2
12 | Dikişli siyah buhar borusu, Q133/4,5 mm, 3 m | Not: Sıra No 12-20 arasındaki boru ve fittings mazlemeleri ÇAYKUR tarafından verilecek olup, kaynak, montaj, boya, izolasyon vb işler ihale uhdesinde kalan fitma tarafında yapılacaktır. Ayrıca bu malzemelerin dışında ihtiyaç olabilecek malzemeler şartname ve proje doğrultusunda firma tarafından karşılanacaktır
13 | Galvanizli boru, 2", 660 m
14 | Dikişli siyah buhar borusu, Q33,7/2,6 mm, 60 m
15 | Dikişli siyah boru, 3/4", 180 m
16 | Galvanizli dirsek, 2", 60 ad
17 | Galvanizli dirsek 1", 11 ad
18 | Galvanizli dirsek 3/4", 70 ad
19 | Galvanizli tee, 1" 3 ad
20 | Galvanizli nipel, 1", 30 ad
BASINÇLI HAVA TESİSATI KDV ve DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
Sayfa 2/3
II-FERMANTASYON SİSLEME TESİSATI
S.No | Malzemenin Cinsi | Brm | Mktr | B.Fiyatı TL | Tutarı TL
1 | Yüksek basınçlı sisleme pompası; 15 lt/dk, P=70 bar | ad | 1
2 | Filtre ünitesi; 10 mic + 5 mic + 5mic | ad | 1
3 | Nozullar; Paslanmaz çelik, 0,3 mm, AISI316 | ad | 126
4 | Yüksek basınç borusu, 1/2” | m | 120
5 | Paslanmaz çelik boru, 3/8”, AISI316 | m | 120
6 | Paslanmaz çelik vana; 3/8”, AISI316 | ad | 6
7 | Paslanmaz çelik fittings | tk | 1
8 | Nem ölçer | ad | 1
9 | Otomasyon panosu | ad | 1
FERMANTASYON SİSLEME TESİSATI KDV VE DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
B GRUBU KDV VE DİĞER VERGİLER HARİÇ TOPLAM
2019-04-04
GENEL İCMAL
A GRUBU-FIRIN ve SOLDURMA ÜNİTELERİ BUHAR TESİSATI EKİPMANLARI ALIMI VE MONTAJI
B GRUBU-BASINÇLI HAVA ve FERMANTASYON SİSLEME TESİSATI EKİPMANLARI VE MONTAJI
KDV ve DİĞER VERGİLER HARİÇ GENEL TOPLAM
NOT:
A ve B Grupları ayrı ayrı kısmi teklife açık olup kendi içinde kısmi teklife kapalıdır.
| Emre DİZDAR |  | Bilal AYDİN
| Şube Müdürü | Enerji Dairesi Başkanı
Sayfa 3/3